## Slide 1
3
Li
11
Na
19
K
37
Rb
55
Cs
4
Be
12
Mg
20
Ca
38
Sr
56
Ba
21
Sc
39
Y
57
La
22
Ti
40
Zr
72
Hf
23
V
41
Nb
73
Ta
24
Cr
42
Mo
74
W
25
Mn
75
Re
26
Fe
44
Ru
76
Os
27
Co
45
Rh
77
Ir
28
Ni
46
Pd
78
Pt
29
Cu
47
Ag
79
Au
30
Zn
48
Cd
80
Hg
5
B
13
Al
31
Ga
49
In
81
Tl
6
C
14
Si
32
Ge
50
Sn
82
Pb
15
P
33
As
51
Sb
83
Bi
16
S
34
Se
52
Te
9
F
17
Cl
35
Br
53
I
58
Ce
90
Th
59
Pr
60
Nd
92
U
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
< 1 ppt ng/L
1-10 ppt ng/L
10-100 ppt ng/L
0.1-1 ppb mg/L
1-10 ppb mg/L
not determined
not feasible
DETECTION LIMITS